Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 декабря 2020 г. N 1379н "Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2021 г.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", прилагаемых к государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 373; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24 декабря 2020 г. N 0001202012240015), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1112н "Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2020 г., регистрационный N 60649).

Министр	М.А. Мурашко	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2021 г.
Регистрационный N 62437

Информация об изменениях:
 Перечень изменен с 3 августа 2021 г. - Приказ Минздрава России от 14 мая 2021 г. N 450Н
 См. предыдущую редакцию
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 1379н

Перечень оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения
С изменениями и дополнениями от:
 14 мая 2021 г.

Раздел I "Перечень медицинских изделий"

N
п/п	Наименование оборудования (медицинского изделия)	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	
1	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением	
		126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	
		262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от не перезаряжаемой батареи	
2	Гистерорезектоскоп	142860	Резектоскоп	
3	Кресло гинекологическое с осветительной лампой	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	
		151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	
		151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом	
		151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом	
4	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	173090	Стерилизатор сухожаровой	
5	Цистоскоп смотровой	144240	Цистоскоп жесткий	
		179720	Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования	
6	Гистероскоп диагностический	144810	Гистероскоп жесткий оптический	
		179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий	
		179810	Видеогистероскоп гибкий	
7	Аппарат искусственной вентиляции легких	113890	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический	
		121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	
		216540	Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования	
		232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых	
		232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии	
		125540	Аппарат вентиляции легких положительным давлением терапевтический	
		169180	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом	
		311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный	
		314540	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом	
		121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования	
		216260	Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, одноразового использования	
8	Кольпоскоп	248430	Кольпоскоп	
9	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	
		260500	Система электрохирургическая	
10	Монитор анестезиологический	275630	Монитор глубины анестезии	
		276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов	
		276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента	
11	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором	294130	Система морцелляции тканей	
		268350	Система лапароскопическая, многоразового использования	
		271790	Система эндоскопической визуализации	
12	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания	232490	Спирометр диагностический	
		329590	Спирометр-монитор, механический	
		288690	Спирометр-монитор, электрический	
13	Кювез	104760	Инкубатор для новорожденных открытого типа	
		157920	Инкубатор для новорожденных стандартный	
14	Стерилизатор суховоздушный	173090	Стерилизатор сухожаровой	
15	Колоноскоп детский (набор)	179760	Колоноскоп оптоволоконный гибкий	
		179940	Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования	
16	Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов	271600	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов	
17	Шкаф для хранения обработанных эндоскопов	271740	Шкаф для сушки и хранения эндоскопов	
18	Камера для хранения стерильных инструментов
	270000	Шкаф медицинский для инструментов	
		269920	Лоток для инструментов, многоразового использования	
		330770	Камера стерилизационная бактерицидная	
19	Шкаф медицинский	270000	Шкаф медицинский для инструментов	
		139690	Шкаф для хранения лекарственных препаратов	
20	Прикроватный кардиомонитор, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию
углекислого газа в выдыхаемой газовой смеси,
температуру тела (два датчика), с возможностью
автономной работы для палаты интенсивной терапии	326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
		274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов	
		291520	Система телеметрического мониторинга электрокардиограммы	
		291820	Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная	
		291830	Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная	
21	Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный

	113990	Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от батареи	
		114060	Анализатор иммунологический фотометрический ИВД, питание от батареи	
		113970	Анализатор иммунологический фотометрический ИВД	
		325350	Иммунофлуоресцентный /спектрофотометрический анализатор ИВД, для использования вблизи пациента	
		113940	Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от сети	
		287910	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для использования вблизи пациента	
22	Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками	130370	Кровать с системой флотации, для взрослых	
		130380	Кровать с системой флотации, неонатальная	
		131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом	
		168280	Кровать флюидизирующая	
		136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	
		284090	Кровать кинетическая	
		120210	Кровать больничная механическая	
		149110	Кровать-вертикализатор	
		178810	Кровать педиатрическая	
		188160	Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая	
		188170	Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая	
		245690	Кровать ортопедическая	
		247980	Кроватка для новорожденного-младенца	
		134230	Столик прикроватный	
23	Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом	
		284090	Кровать кинетическая	
		136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	
		120210	Кровать больничная механическая	
24	Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма	156870	Монитор пациента центральный	
		291480	Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга	
		291620	Анализатор записи для длительного амбулаторного электрокардиографического мониторинга	
		291680	Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга телеметрический	
		355070	Регистратор амбулаторный для записи множества физиологических показателей	
		291510	Регистратор/анализатор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга	
25	Аппарат суточного мониторирования артериального давления	156940	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный	
		145190	Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления	
26	Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	
		190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента	
27	Передвижной рентгеновский аппарат	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	
		209270	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая	
		113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая	
		173270	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая	
		191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	
		114050	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения портативная, цифровая	
		191330	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая	
28	Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	
		232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии	
29	Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной)	296570	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи	
		192070	Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы	
		318170	Флоуметр лазерный доплеровский	
		329780	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети	
		260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	
		326440	Система исследования сосудов ультразвуковая инвазивная	
30	Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики	131610	Система внутрисосудистого гемодинамического мониторинга	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	
		274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов	
		296570	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи	
		326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная	
		329780	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети	
		247110	Система мониторинга нейрофизиологических показателей	
		326440	Система исследования сосудов ультразвуковая инвазивная	
31	Электроэнцефалограф	291870	Электроэнцефалограф	
		291820	Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная	
		291830	Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная	
		291850	Система телеметрического электроэнцефалографического мониторинга	
32	Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия)	228380	Система стабилографии	
33	Электромиограф (нейромиограф, миограф)	292080	Электромиограф	
34	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов	
		274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	
		114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом	
35	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с дыхательным монитором	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов	
		274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	
		114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом	
36	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический	
		135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический	
		135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический	
		144610	Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический	
		261550	Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический	
		261610	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический	
		261770	Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический	
		272180	Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический	
		287890	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от сети	
		261530	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический	
		261540	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, полуавтоматический	
37	Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CP АР) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата
	169180	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом	
		216540	Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования	
		232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых	
		232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии	
		314540	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом	
		314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов	
		274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	
		114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом	
		274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	
		232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	
		318710	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (CPАР) для домашнего использования	
		326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (CPАР) для новорожденных	
38	Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CP АР) с дыхательным монитором	216540	Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования	
		232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых	
		232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии	
		169180	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом	
		314540	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом	
		314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов	
		274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	
		114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом	
		314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов	
		232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	
		318710	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (СРАР) для домашнего использования	
		326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (СРАР) для новорожденных	
39	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
		190820	Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции	
		157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный	
		156870	Монитор пациента центральный	
		325580	Система мониторинга физиологических параметров пациента для магнитно-резонансной томографии (МРТ)	
40	Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
		157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный	
		156870	Монитор пациента центральный	
		291590	Монитор электрокардиографический	
		291820	Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная	
		291830	Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная	
		325580	Система мониторинга физиологических параметров пациента для магнитно-резонансной томографии (МРТ)	
41	Монитор нейро-мышечной передачи	247110	Система мониторинга нейрофизиологических показателей	
		204190	Система электростимуляции периферического нерва для мониторинга нервно-мышечной блокады	
42	Монитор глубины анестезии	275630	Монитор глубины анестезии	
43	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности
дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный	
		275680	Система анестезиологическая, общего назначения	
		275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром	
		276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной	
		275650	Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением	
		276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов	
		276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента	
		168290	Испаритель севофлурана анестезиологический	
		215300	Испаритель изофлурана анестезиологический	
		282600	Испаритель галотана анестезиологический	
		299670	Испаритель энфлурана анестезиологический	
		318860	Испаритель изофлурана/ севофлурана рециркуляционный анестезиологический	
44	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	
		276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной	
		276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный	
		275650	Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением	
		276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов	
		276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента	
		168290	Испаритель севофлурана анестезиологический	
		215300	Испаритель изофлурана анестезиологический	
		282600	Испаритель галотана анестезиологический	
		299670	Испаритель энфлурана анестезиологический	
		318860	Испаритель изофлурана/ севофлурана рециркуляционный анестезиологический	
45	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	
		276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной	
		276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный	
		275650	Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением	
		276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов	
		276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента	
46	Кардиомонитор с неинвазивным измерением артериального давления, частоты дыхания, насыщения крови кислородом	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента	
47	Аппарат рентгеновский передвижной палатный	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	
		209270	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая	
48	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой	191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	
		191330	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая	
49	Передвижной рентгеновский цифровой аппарат	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	
		173270	Система рентгеновская диагностическая базовая переносная, цифровая	
		113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая	
50	Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах	119540	Монитор кардиологический фетальный	
51	Фетальный монитор	119540	Монитор кардиологический фетальный	
52	Кардиомонитор фетальный	119540	Монитор кардиологический фетальный	
53	Дефибриллятор бифазный	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	
54	Полифункциональные мониторы	329250	Монитор для инвазивного определения физиологических параметров многопараметрический, многоразового использования	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
55	Светильник операционный потолочный	129360	Светильник операционный	
56	Светильник передвижной операционный с автономным питанием	129360	Светильник операционный	
57	Светильник медицинский
передвижной	129360	Светильник операционный	
		187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	
58	Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом	
		151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом	
		151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	
59	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети	
60	Функциональная кровать для приема родов	166120	Кровать/стол для родов, без электропитания	
		174400	Кровать/стол для родов, с электропитанием	
61	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей	334470	Монитор для определения физиологических показателей матери и плода	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	
		190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента	
62	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный	
		216540	Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования	
63	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых	
		232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	
		326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных	
64	Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный и встроенным источником бесперебойного питания	104760	Инкубатор для новорожденных открытого типа	
		157920	Инкубатор для новорожденных стандартный	
65	Стол для реанимации новорожденных	233190	Стол для реанимации новорожденных	
66	Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами	233190	Стол для реанимации новорожденных	
67	Аппарат наркозно-дыхательный	275750	Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический	
		276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной	
68	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях	326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных	
69	Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии	120210	Кровать больничная механическая	
		131200	Кровать больничная
с гидравлическим приводом	
		136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	
		284090	Кровать кинетическая	
		178810	Кровать педиатрическая	
		131090	Кровать бариатрическая	
70	Кардиомонитор прикроватный
	157530	Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
		274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов	
		291590	Монитор электрокардиографический	
		157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный	
		291520	Система телеметрического мониторинга электрокардиограммы	
71	Анализатор кислотно-основного равновесия крови	144610	Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический	
		135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический	
		135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический	
		135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический	
		261770	Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический	
		261550	Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический	
		287910	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для использования вблизи пациента	
		287890	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от сети	
72	Стол операционный (хирургический)	245390	Стол операционный ортопедический, электрогидравлический	
		162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом	
		162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический	
		162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети	
		162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	
		151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	
		151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом	
		151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом	
		172150	Стол операционный офтальмологический, электрогидравлический	
		172160	Стол операционный офтальмологический, гидравлический	
		237730	Стол операционный урологический, электромеханический	
73	Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный	
		156870	Монитор пациента центральный	
		274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
74	Электрокоагулятор хирургический	260500	Система электрохирургическая	
		228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	
		291410	Система электрокоагуляции, с питанием от сети	
75	Велоэргометр	140790	Велоэргометр	
76	Бодиплетизмограф	151330	Плетизмограф интегральный	
		232490	Спирометр диагностический	
77	Электромиограф	292080	Электромиограф	
		260980	Миограф	
78	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления	156940	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный	
		145190	Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления	
79	Аппарат для объемной сфигмографии	317710	Устройство для неинвазивного изменения параметров сердечно-сосудистой системы	
80	Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой	274680	Установка передвижная для проведения стресс-теста	
		178060	Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой	
		191730	Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой	
81	Кардио-респираторный комплекс	274140	Полисомнограф	
		274150	Анализатор полисомнографический	
		191730	Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс- теста с нагрузкой	
82	Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов	296570	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи	
		329780	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети	
		192070	Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы	
		318170	Флоуметр лазерный доплеровский	
83	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	291480	Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга	
		156870	Монитор пациента центральный	
		355070	Регистратор амбулаторный для записи множества физиологических показателей	
		291620	Анализатор записи для длительного амбулаторного электрокардиографического мониторинга	
		291510	Регистратор/анализатор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга	
		291680	Регистратор амбулаторный
для длительного электрокардиографического мониторинга, телеметрический	
84	Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток	156940	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
85	Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	
		324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела	
86	Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты
сердечных сокращений неинвазивным измерением
артериального давления температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии	326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная	
		190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	
		128250	Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный	
		157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный	
		190820	Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
87	Стерилизатор для инструментов	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	
		330780	Стерилизатор паровой	
		237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода	
		150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода	
		173090	Стерилизатор сухожаровой	
		183670	Стерилизатор химический жидкостный	
		211070	Стерилизатор этиленоксидный	
		211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой	
		122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	
		125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий	
		125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий	
		291960	Стерилизатор электролитический	
		215790	Стерилизатор плазменный	
88	Светильник хирургический бестеневой	129360	Светильник операционный	
89	Стол операционный универсальный	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	
		162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом	
		162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический	
		162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети	
90	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	126550	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции	
		228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	
		282950	Система диатермической электрохирургии эндоскопическая	
		260500	Система электрохирургическая	
		291410	Система электрокоагуляции, с питанием от сети	
91	Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии	268350	Система лапароскопическая, многоразового использования	
		271790	Система эндоскопической визуализации	
		136860	Стойка для медицинской техники	
		271720	Блок обработки видеоизображений для эндоскопа	
		271710	Видеодисплей для эндоскопии	
		271500	Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа	
		271830	Видеокамера эндоскопа	
92
	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух),
с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром	
		275750	Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический	
93	Монитор прикроватный, включающий: контроль
частоты сердечных сокращений; контроль частоты дыхания; контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия)	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	
		190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения	
		128250	Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный	
		190820	Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции	
		157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный	
		326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная	
94	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)	266440	Видеоколоноскоп гибкий с дистанционным управлением	
		179300	Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования	
		179310	Видеодуоденоскоп гибкий, многоразового использования	
		145680	Видеолапароскоп жесткий	
		178980	Дуоденоскоп оптоволоконный гибкий	
		179100	Бронхоскоп оптоволоконный гибкий	
		143930	Бронхоскоп жесткий	
		144980	Лапароскоп оптический жесткий	
		145330	Сигмоидоскоп жесткий	
		179420	Видеогастроскоп гибкий	
		179630	Видеосигмоидоскоп гибкий	
		179730	Видеогастродуоденоскоп гибкий	
		179760	Колоноскоп оптоволоконный гибкий	
		179880	Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий	
		179920	Сигмоидоскоп оптоволоконный гибкий	
		179940	Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования	
		179950	Видеопанкреатоскоп гибкий	
		180020	Гастроскоп оптоволоконный гибкий	
		201530	Эндоскоп для исследования органов таза	
		248650	Ректоскоп, многоразового использования	
95	Электрохирургический блок	260140	Генератор электрохирургической системы	
		229000	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы	
		268470	Генератор артроскопической шейверной/электрохирургической системы	
96
	Эндоскопическая система
(видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	271790	Система эндоскопической визуализации	
		136860	Стойка для медицинской техники	
		271720	Блок обработки видеоизображений для эндоскопа	
		271710	Видеодисплей для эндоскопии	
		271830	Видеокамера эндоскопа	
		271500	Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа	
97	Видеопроцессор	271500	Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа	
98	Монитор	271710	Видеодисплей для эндоскопии	
		149560	Видеодисплей, цветной	
		149570	Видеодисплей, монохромный	
99	Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления	171850	Тонометр офтальмологический, ручной	
		172450	Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи	
		172460	Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	
100	Автоматический рефрактометр	172230	Рефрактометр офтальмологический, автоматический	
101	Автоматический пневмотонометр	172450	Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи	
		172460	Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	
102	Аппарат электрохирургический
высокочастотный	260500	Система электрохирургическая	
		228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	
103	Риноскоп, риноларингофиброскоп
	145260	Риноскоп жесткий	
		179960	Видеооториноларингоскоп гибкий, многоразового использования	
		179910	Риноскоп гибкий оптоволоконный	
		145270	Риноларингоскоп жесткий	
104	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой
или аналоговый	191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	
		191330	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая	
		324900	Система рентгеновская диагностическая для преобразования цифровых изображений	
105	Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии	185080	Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете	
		267590	Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате	
106	Электрокардиограф 12-канальный	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала	
		269170	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный	
107	Электроэнцефалограф	291870	Электроэнцефалограф	
108	Аппарат для регистрации вызванных потенциалов, медленных потенциалов	152550	Система для графической регистрации вызванных потенциалов	
109	Тепловизор	126320	Система инфракрасная термографическая	
110	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи	296570	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи	
		260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	
111	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	
		329780	Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети	
112
	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый	191110	Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	
		113950	Система маммографическая рентгеновская портативная, цифровая	
113
	Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)	135190	Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	
		282030	Система рентгеновской компьютерной томографии с ограниченным полем обзора	
114	Автоматический шприц-
инжектор	229860	Насос шприцевой	
		245020	Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная	
		141750	Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная	
		238480	Система инъекции контрастного вещества ангиографическая, с питанием от батареи	
		238740	Система инъекции контрастного
вещества ангиографическая, с питанием от сети, передвижная	
		238810	Система инъекции контрастного
вещества ангиографическая, с питанием от сети, стационарная	
		245010	Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от батареи	
115	Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом	135160	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом	
		155920	Система магнитно-резонансной томографии конечностей, со сверхпроводящим магнитом	
116
	Лазерная камера сетевая для печати медицинских изображений на пленке	341950	Термопринтер с диффузией красителя	
		234270	Видеопринтер	
117	Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый	191330	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая	
		209270	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая	
		268210	Система визуализации флюороскопическая цифровая	
		191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	
		113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая	
		173270	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая	
		208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	
		114400	Система рентгеновская для органов грудной клетки для массового скрининга	
		114050	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения портативная, цифровая	
		173200	Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, цифровая	
		324900	Система рентгеновская диагностическая для преобразования цифровых изображений	
118	Комплект оборудования для зала лечебной физической
культуры	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	
		103810	Тренажер с упругим сопротивлением	
		105630	Тренажер механический для мышц шеи с грузами	
		107030	Тренажер для спины тяговый	
		107510	Тренажер для спины гребной	
		140800	Велотренажер	
		147350	Ортез роботизированный системы восстановления функции ходьбы в виде беговой дорожки/эллиптического тренажера	
		147370	Система восстановления функции ходьбы в виде беговой дорожки/эллиптического тренажера	
		159780	Тренажер для пальцев/кистей	
		173290	Тренажер со свободными весами для рук	
		181010	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	
		213860	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	
		213870	Тренажер с параллельными брусьями, с электропитанием	
		261940	Тренажер имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	
		261950	Тренажер имитирующий подъем по лестнице, с электропитанием	
		266080	Тренажер механический для верхних конечностей, с рычажным/роликовым блоком	
		266110	Тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей	
		328300	Тренажер механический для центральных частей тела	
		349710	Тренажер для пассивной разработки кистей рук с обратной связью	
119	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений	232620	Рабочая станция для диагностической цифровой системы рентгеновской визуализации	
120	Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта с персональным компьютером	232620	Рабочая станция для диагностической цифровой системы рентгеновской визуализации	
121	Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии	100180	Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая	
122	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	266750	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	
		266680	Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования	
123	Система для подъема и перемещения пациента	209450	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от сети	
		172880	Система подъема и перемещения пациента с помощью верхних направляющих	
		275140	Система для подъема и перемещения пациента автономная, с питанием от сети	
		209440	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от батареи	
		209580	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сиденьем	
124	Система перемещения пациента, механическая	157500	Система перемещения пациента, механическая	
125	Весы для взвешивания маломобильных пациентов	208080	Весы с платформой для взвешивания пациента в кресле-коляске	
		258830	Весы-стул, электронные	
126	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	
127	Система ультразвуковая для физиотерапии	182600	Система ультразвуковая для физиотерапии	
128	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	173300	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	
129	Аппарат для гальванизации	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	
130	Система интерференционной электростимуляции	263160	Система интерференционной электростимуляции	
131	Массажер пневматический	216810	Массажер пневматический	
132	Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	
133	Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	
134	Аппарат для УВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии	
135	Стимулятор электромагнитный транскраниальный	325490	Система магнитной нейростимуляции, передвижная	
136	Аппарат для нейромышечной
стимуляции неба, глотки, гортани с набором электродов для внутриглоточной стимуляции	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	
137	Аудиовизуальный комплекс мобильный	342050	Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния	
138	Комплекс методик для оценки психологического состояния индивида	175960	Система оценки психологического статуса	
139	Программное обеспечение для релаксационной гипнотерапии	363520	Программное обеспечение для релаксационной гипнотерапии	
140	Ортез запястья	280370	Ортез запястья	
141	Ортез для локтевого сустава	302530	Ортез для локтевого сустава	
142	Ортез для плеча	208830	Ортез для плеча	
143	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	302580	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	
144	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	159790	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	
145	Тренажер для пассивной/активной
разработки тазобедренного/коленного сустава	102930	Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава	
146	Устройство поддержания веса для системы восстановления функции ходьбы, статическое	107230	Устройство поддержания веса для системы восстановления функции ходьбы, статическое	
147	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	
148	Система стабилографии	228380	Система стабилографии	
149	Платформа для системы стабилографии	228390	Платформа для системы стабилографии	
150	Мобильная рамка для разгрузки веса при ходьбе	147070	Вертикализатор	
151	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	261940	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	
152	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	181010	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	
153	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	213860	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	
154	Аппарат для вакуум-терапии переносной	186240	Система косметологическая мультимодальная для лечения дефектов и омоложения кожи	
155	Дорожка беговая
стандартная, с электропитанием	147360	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	
156	Велоэргометр медицинский с электропитанием	140790	Велоэргометр	
157	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	
158	Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	188320	Пост сестринский	
159	Шкаф для белья (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	260470	Стеллаж общего назначения	
160	Шкаф для лекарственных препаратов (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	
161	Тумбочки медицинские (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	184150	Тумбочка прикроватная	
162
	Стол манипуляционный (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	270010	Стол для хирургических инструментов	
		202390	Тележка медицинская универсальная	
163
	Стол процедурный (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	270020	Тележка для медицинских инструментов	
		202390	Тележка медицинская универсальная	
164	Стол инструментальный (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	270010	Стол для хирургических инструментов	
165
	Пеленальный стол (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)
	233010	Стол пеленальный	
		303440	Стол пеленальный, стационарный	
166

	Кушетки медицинские (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	
		187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом	
		187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	
167	Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный	
168
	Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	
		262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи	
169	Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях манжетами для измерения артериального давления у детей, в том числе до 1 года (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец	
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье	
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный	
170
	Фонендоскоп (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	
		292270	Стетоскоп электронный	
171
	Сейф для хранения
наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	
		335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	
172
	Холодильник для лекарственных препаратов (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	215850	Холодильник фармацевтический	
		352580	Холодильник/морозильная камера фармацевтический	
173

	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха
и (или) дезинфекции поверхностей (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	336330	Система кондиционирования	
		152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный	
		152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	
		209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная	
		131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	
174
	Носилки (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	114030	Носилки портативные	
		207270	Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные	
175	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	149360	Доска для иммобилизации спины	
176	Костыли (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	302470	Костыль с опорой под локоть	
		207290	Костыль подмышечный	
		126520	Костыль с опорой на предплечье	
177	Одеяло с подогревом (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	173060	Одеяло с конвекционным обогревом/охлаждением, одноразового использования, стерильное	
		173030	Одеяло с конвекционным обогревом/охлаждением, одноразового использования, нестерильное	
		173020	Одеяло с конвекционным обогревом/охлаждением, многоразового использования	
		290450	Система обогрева всего тела на основе электроодеяла	
178
	Секундомер (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	272150	Счетчик использованного времени, механический	
		272140	Счетчик использованного времени, электронный	
179	Термометр медицинский
(для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	126370	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной	
		126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	
		190040	Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи	
		213720	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	
		213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный	
		254890	Термометр оптоволоконный с датчиком температуры	
		266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме	
		300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией	
		335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой	
180	Пузырь для льда (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	101470	Пузырь для льда	
181	Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	109800	Шина для руки/пальца, одноразового использования	
		109810	Шина для руки/пальца, многоразового использования	
		128020	Шина надувная для конечностей	
		152170	Шина с подложкой, многоразового использования	
		298730	Шина вакуумная	
		338210	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования	
		352050	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования	
		363470	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования	
182	Роторасширитель одноразовый (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	359090	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования	
183

	Языкодержатель (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	340740	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования	
		328830	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, одноразового использования	
		340750	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования	
184
	Стерилизатор электрический
средний (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	330780	Стерилизатор паровой	
		237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода	
		215790	Стерилизатор плазменный	
		211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой	
		211070	Стерилизатор этиленоксидный	
		188040	Стерилизатор-кипятильник	
		183670	Стерилизатор химический жидкостный	
		173090	Стерилизатор сухожаровой	
		122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	
185
	Сухожаровой шкаф или автоклав (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	173090	Стерилизатор сухожаровой	
		330780	Стерилизатор паровой	
186
	Кислородный ингалятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)
	156250	Система кислородной терапии респираторная	
		113810	Концентратор кислорода мобильный/портативный	
187

	Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	344110	Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования	
		344120	Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента	
		300680	Система мониторинга глюкозы в крови
для домашнего использования/использования у постели
больного ИВД	
188

	Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	287970	Анализатор гемоглобина ИВД, для использования вблизи пациента	
		135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический	
		287930	Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента	
		261380	Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический	
		261330	Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, автоматический	
		129110	Анализатор гликированного гемоглобина (HbA1C) ИВД	
189	Экспресс-анализатор уровня
холестерина в крови портативный (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	261600	Анализатор липидного профиля ИВД, лабораторный, автоматический	
190	Весы напольные для взрослых (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	258800	Весы напольные, электронные	
		258840	Весы напольные, механические	
191	Весы для детей до 1 года
(для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	233210	Весы для младенцев, электронные	
192	Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	
		121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования	
193	Стетоскоп акушерский (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	122050	Стетоскоп акушерский	
194	Холодильник для хранения лекарственных препаратов
(для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	215850	Холодильник фармацевтический	
195	Ростомер (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	157600	Ростомер медицинский	
196	Сантиметровая лента (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	105620	Рулетка, многоразового использования	
197	Пульсоксиметр портативный (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	
198	Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	233930	Спирометр стимулирующий	
		232490	Спирометр диагностический	
		329590	Спирометр-монитор, механический	
		288690	Спирометр-монитор, электрический	
199	Набор для проведения коникотомии одноразовый
(для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	250180	Набор для коникотомии, одноразового использования	
200	Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	
201	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	
		336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов	
		123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями	
		142710	Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов	
		289720	Контейнер для цитотоксических отходов	
		339050	Контейнер для сбора отходов лабораторный ИВД	
202	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	
203
	Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	
		191650	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	
204	Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	
205	Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	
206	Укладка с педикулоцидными средствами (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	102900	Набор для удаления вшей/профилактики их появления	
207	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	
208	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на инфекционные заболевания, представляющие опасность
для окружающих (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	349480	Набор для сбора, обработки и транспортировки проб неспециализированный	
		267520	Набор для забора проб воздуха	
		263860	Набор для забора проб артериальной крови	
		317490	Набор для забора образцов с поверхности кожи	
209	Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	172460	Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	
210	Аппарат для измерения артериального давления (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец	
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье	
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный	
211	Набор гинекологических инструментов (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	180490	Набор для гинекологического обследования	
		166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	
		165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства	
		321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	
		230590	Набор для взятия мазков по Папаниколау	
212	Кресло гинекологическое
(для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	

Информация об изменениях:
 Перечень дополнен разделом II с 3 августа 2021 г. - Приказ Минздрава России от 14 мая 2021 г. N 450Н
Раздел II "Прочее оборудование для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта"

N п/п	Наименование оборудования	
1	Рабочее место врача (фельдшера) с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"	
2	Рабочее место врача акушера-гинеколога (акушерки) с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"	
3	Шкаф для одежды	
4	Вешалка для одежды	
5	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	

──────────────────────────────
1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).